Vorlage Ausschreibungstext zur Verpflichtung von Auftragnehmern zur Sammlung und stofflichen Verwertung von Bauabfällen

Folgender Text dient Versorgungsunternehmen als Vorlage bei der Ausschreibung von Rohrleitungsbau-Dienstleistungen um die Auftragnehmer zur Sammlung und zur stofflichen Verwertung von Bauabfällen zu verpflichten:

Alle bei den Bauleistungen anfallenden Reststoffe aus PE, PP und PVC, insbesondere Rohrabschnitte und Installationsverschnitte, sind sortenrein und getrennt von anderen Baustellenabfällen zu erfassen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass diese Reststoffe einer stofflichen Verwertung zugeführt werden. Als Grundlage für die Sortierung und Verwertung gelten die Vorgaben des SVGW-Merkblattes GWF10002 "Vorteile einer stofflichen Wiederverwertung von PE-Reststoffen im Rohrleitungsbau" (https://www.svgw.ch/media/11280/gwf10002_d_2025.pdf). Die ordnungsgemäße Entsorgung und die verwerteten Mengen sind durch geeignete Belege des Entsorgungsdienstleisters (Quittungen, Mengenbilanzen) nach Abschluss der Leistungen nachzuweisen.

Modèle de texte d'appel d'offres pour obliger les entrepreneurs à collecter et à recycler les déchets de construction

Le texte suivant sert de modèle aux entreprises d'approvisionnement lors de l'appel d'offres pour des services de construction de canalisations afin d'obliger les entrepreneurs à collecter et à recycler les déchets de construction :

Tous les résidus de PE, PP et PVC issus des travaux de construction, en particulier les morceaux de tuyaux et les chutes d'installation, doivent être triés par type et séparés des autres déchets de chantier. Le contractant veille à ce que ces résidus soient recyclés. Le tri et le recyclage doivent être effectués conformément aux spécifications de la fiche technique GWF10002 de la SVGW « Avantages du recyclage des déchets en PE dans la construction de conduites » (https://www.svgw.ch/media/11406/gwf10002_f_2025.pdf). L'élimination conforme et les quantités recyclées doivent être justifiées par des documents appropriés fournis par le prestataire de services d'élimination (reçus, bilans quantitatifs) après l'achèvement des prestations.

Modello di testo di bando di gara per l'obbligo dei contraenti alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti edili

Il seguente testo funge da modello per le aziende di fornitura di servizi pubblici nei bandi di gara per servizi di costruzione di condutture, al fine di obbligare i contraenti alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti edili:

Tutti i materiali di scarto in PE, PP e PVC prodotti durante i lavori di costruzione, in particolare i pezzi di tubi e gli scarti di installazione, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti di cantiere e suddivisi per tipo. L'appaltatore garantisce che questi materiali di scarto vengano avviati al riciclaggio. Come base per la cernita e il riciclaggio si applicano le disposizioni della scheda tecnica SVGW GWF10002 «Vantaggi del riciclaggio dei materiali residui in PE nella costruzione di condutture» (https://www.svgw.ch/media/11406/gwf10002_f_2025.pdf). Lo smaltimento corretto e le quantità riciclate devono essere comprovati da documenti adeguati forniti dal fornitore del servizio di smaltimento (ricevute, bilanci quantitativi) al termine dei lavori.

٪

٪