Allegato alla Direttiva G4

Allegato 3	Verbale

Numero cliente o altro identificativo del cliente

| Proprietario |  |  | Impianto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome |  |  | Designazione |  |
| Nome |  |  | Indirizzo |  |
| Indirizzo |  |  | Località |  |
| Località |  |  | Parcella n. |  |
| Tel. |  |  | Tel. |  |

| Data Messa in esercizio / Ultimo controllo |  |
| --- | --- |

Controllo all’installazione

Funzionamento rubinetteria

|  | Organo di chiusura all’entrata nell’edificio |  |  | Organo di chiusura all’apparecchio a consumo di gas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola elettromagnetica |  |  |  |

Osservazioni: _________________________________________________________________________

Filtro

| Marca | Tipo | Dimensione | Funzionamento | Osservazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ok non ok |  |

Regolatore di pressione

| Marca | Tipo | Dimensione | Funzionamento | Osservazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ok non ok |  |

Valori di riferimento

Pressione a monte del regolatore	pu …………….

Pressione a valle del regolatore	pd …………….

Pressione di intervento SAV	p ………………

Pressione di intervento SBV	p ………………

Pressione di flusso a monte della rampa del gas 	pf ……..……….

- Contatore del gas

| Cambio | Marca | Tipo | DN | Anno | Contatore n. | Stato contatore | mono bi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A monte |  |  |  |  |  |  | n. |
| A valle |  |  |  |  |  |  | n. |

- Aerazione locale contatori

- Diretta (finestra)		 Dall’esterno con canale			 Mancante

- Dimensioni delle aperture:		Ø……….. mm		 ………………cm

- Stato dell’apertura di aerazione	 			 ok 	        non ok

- Posizione del contatore in una via di fuga	 		 sì	        no

- Osservazioni: _________________________________________________________________________

- Apparecchio a consumo di gas

| Designazione | Marca | Tipo | Certificato SVGW n. | Quantità | Potenza (P) | Carico termico nominale (QA) | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Verbale di manutenzione |  |  | Sì |  |  | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Riscaldamento a condensazione |  |  | Sì |  |  | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Con produzione di acqua calda |  |  | Sì |  |  | No |

| Scarico dell’acqua di condensa |  |  | Sifone esterno |  |  | Sifone nell’apparecchio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Per impianti ≥70 kW:

- Superfici(e) di decompressione presenti e sufficientemente grandi	 ok 	 non ok

- Valvola elettromagnetica esterna presente e collegata al bruciatore	 ok 	 non ok

- Aria per la combustione e aerazione del locale di installazione

- Dipendente dall’aria ambiente (tipo B): 	A = 100 + QA ……… x 2 = ………cm2

- Dipendente dall’aria ambiente (tipo C):	Abasso = (100 + QA ……… x 2) x 0.4 x 2/3 = ………cm2

- QA <70 kW   QA ≥70 kW			Aalto = (100 + QA ………. x 2) x 0.4 x 1/3 = ………cm2

- dall’esterno

- dall’esterno con canale L. in m ..........    Cambio di direzione in ° …………………

- Coassiale

- Coassiale attraverso il camino esistente

- Mancante

- Dimensioni dell’apertura di aerazione/canale: 	Ø……….. mm		 ………………cm

- Stato dell’apertura di aerazione		 		 ok 			 non ok

- Osservazioni: _________________________________________________________________________

- Impianto meccanico di alimentazione e scarico aria

- Dimensioni alimentazione aria: 	Ø ……….. mm	 ………cm

- Dimensioni scarico aria: 	Ø ……….. mm	 ………cm

- Portata volumetrica ventilatore:	ṽ ………... m3/h

- Blocco del bruciatore	 Ventilazione a monte del bruciatore in funzione

- Il bruciatore si arresta in caso di guasto al sistema di ventilazione

- Stato dell’apertura di aerazione	 ok 		 non ok

- Osservazioni: _________________________________________________________________________

Condotto fumi (parti visibili)

- Camino	 Coassiale	 Altro ……………………

- Scarico dell’acqua di condensa con sifone					 Sì	 No

- Le parti visibili del condotto fumi sono conformi alle 
condizioni d’esercizio dell’apparecchio a consumo di gas			 Sì 	 No

- Ultimo controllo effettuato dallo spazzacamino: ________________

- Osservazioni: _________________________________________________________________________

- Condotte del gas

| Materiale | Ø | Stato / Osservazioni |
| --- | --- | --- |

Collegamenti:	 Saldature	 Flange	 Filettature	 Pressatura

Brasatura forte	 Altro

Osservazioni: ________________________________________________________________________

Controllo del volume di perdita / Tenuta dell’installazione a gas

Scelta del metodo di prova secondo il capitolo 4.

- Componenti dell’impianto situati lato edificio con pressione di rete 
(dal passaggio murale al regolatore di pressione / impianto di regolazione della pressione)

- Controllo della tenuta ermetica con rilevatore di gas    ok         non ok ………………………
  oppure
- Prova basata sulla tecnica di misurazione con

Controllo portata della perdita 	 Prova di tenuta   
  (Per i dettagli v. allegato 3.1/3.2)

- Installazione a gas
(dal regolatore di pressione / impianto di regolazione della pressione)

- Prova basata sulla tecnica di misurazione con

Controllo portata della perdita 	 Prova di tenuta   
  (Per i dettagli v. allegato 3.1 / 3.2)

Controllo della fatturazione

| Designazione | Carico termico nominale (kW) | Potenza (kW) |
| --- | --- | --- |
| Riscaldamento |  |  |
| Riscaldamento con acqua calda sanitaria |  |  |
| Cucina |  |  |
| # Altro |  |  |
| # Tariffa |  |  |

Valutazione dell’installazione

|  | Installazione idonea all’uso |
| --- | --- |
|  | Installazione idonea all’uso a determinate condizioni |
|  | Installazione non idonea all’uso |

Elenco dei difetti:

|  |  |  |  |  |  |  | Scadenza: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Scadenza: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Scadenza: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Scadenza: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Scadenza: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Scadenza: |  |

Controllore

Data ………… Cognome ………………… Nome ……………… Firma …………………

N. controllore secondo GW104 (GPS-XX-XXX): …………………….

Osservazioni

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personale tecnico

Data ………… Cognome ………………… Nome ……………… Firma …………………

Responsabile dell’esercizio

Data ………… Cognome ………………… Nome ……………… Firma …………………

Destinatari

Cliente, amministrazione immobiliare, fatturazione (interna)

Allegato 3.1 Verifica della tenuta

Controllo portata della perdita secondo direttiva SVGW G4, Allegato 1

| Prova di □ Impianto completo □ Sezione parziale (in caso di suddivisione in sezioni redigere un verbale per ogni sezione) - Designazione sezione: ____________________________________ □ Elementi esclusi dal controllo: ________________________ Controllo della tenuta degli elementi esclusi eseguito |  |
| --- | --- |
| Metodo di prova: Misurazione delle perdite con strumento di misurazione a norma DVGW G5952 - Strumento di misura impiegato: __________________ - Numero di serie: _____________ - Classe apparecchio (secondo DVGW G5952): ___ - Certificato valido fino al: ________ - Durata della misurazione: _______ minuti - Perdita di gas indicata: ________ l/h (allegare stampa del verbale) |  |
| Stato dell’installazione a gas - Controllo visivo stato esteriore: □ superato □ non superato - Controllo funzionale dei componenti: □ superato □ non superato |  |
| Classificazione dell’idoneità all’uso □ idoneità all'uso (v<1 l/h) ; nessuna ulteriore anomalia □ idoneità ridotta (v≥1<5 l/h) ; risanamento entro 4 settimane □ mancata idoneità (v≥5 l/h) ; l'impianto deve essere messo fuori servizio e risanato. |  |
| Anomalie, misure e scadenze ___________________________________ ________________________________ ________________________________ | Esecuzione delle misure correttive ___________________________________ ________________________________ ________________________________ Le anomalie sono state eliminate a regola d’arte. Data: __________________________ Firma: _________________________ |
| Data: __________________________ Firma controllore: __________________ |  |

Allegato 3.2 Verifica della tenuta

Prova di tenuta secondo SVGW G4 Allegato 2

Fluido di prova:

Gas d’esercizio			 Gas inerte (ad es. azoto)		Aria

OP	……….. mbar / .……… bar

Prova di tenuta:		OP x 1,3	. ……….. mbar    …………. bar

Strumento di misurazione: ......................

Stabilizzazione del fluido di prova: …… minuti / …… ore

Aumento della pressione	max. 2 bar/minuto

| Data | Fase / sezione | p Inizio | p Fine | p Perdita | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Acciaio | DN | l/m |  |  | Inox | DN | l/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | DN 15 | 0,2 |  |  | 18 | DN 15 | 0,2 |
| 3/4" | DN 20 | 0,35 |  |  | 22 | DN 20 | 0,3 |
| 1" | DN 25 | 0,57 |  |  | 28 | DN 25 | 0,5 |
| 1 1/4" | DN 32 | 1 |  |  | 35 | DN 32 | 0,8 |
| 1 1/2" | DN 40 | 1,38 |  |  | 42 | DN 40 | 1,2 |
| 2" | DN 50 | 2,2 |  |  | 54 | DN 50 | 2 |
| 2 1/2" - 76,1 | DN 65 | 3,7 |  |  | 76 | DN 65 | 4,1 |
| 3" - 88,9 | DN 80 | 5,2 |  |  | 89 | DN 80 | 5,6 |
| 114,3 | DN 100 | 8,7 |  |  | 108 | DN 100 | 8,5 |
| 139,7 | DN 125 | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 168.3 | DN 150 | 19,9 |  |  |  |  |  |

Volume = …… m x ………. l/m = ……….. Litri

Durata della prova =..…. min